UMURGAS PAMATSKOLAS

Reģ.Nr. 40900001910, Skolas iela 3,Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads,

LV-4004

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Umurgas pamatskola uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts”.

Līguma izpildes termiņš – no 1.jūnija līdz 30.jūnijam.

Piegādes vieta – Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads, Latvija, LV-4004.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 24.martam pulksten 11:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Umurgas pamatskolā, Skolas iela 3, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Umurgas pamatskolai, Skolas ielā 3, Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu (umurgas_ps@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 	1. Tehniskā specifikācija uz 4 lapas.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 6 lapām.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

- Piedāvājuma veidlapa.

Iepirkuma “Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Sagatavošanas un demontāžas darbi |  |  |  |
| 1. | Logu un palodžu nosegšana ar celtniecības plēvi | m2 | 28,00 |
| 2. | celtniecības plēve | m2 | 28,00 |
| 3. | palīgmateriāli plēves nostiprināšanai | kpl | 1,00 |
| 4. | Apkures konvektoru un apkures cauruļvadu nosegšana ar celtniecības plēvi | m2 | 20,00 |
| 5. | celtniecības plēve | m2 | 20,00 |
| 6. | palīgmateriāli plēves nostiprināšanai | kpl | 1,00 |
| 7. | Gaismas ķermeņu noņemšana, saglabājot | gb | 6,00 |
| 8. | Avārijas izejas gaismekļa noņemšana, saglabājot | gb | 1,00 |
| 9. | Gaismas slēdžu un rozešu demontāža | gb | 11,00 |
| 10. | Koka durvju demontāža | gb | 11,00 |
| 11. | Kājlīstes noņemšana | t.m | 61,000 |
| 12. | Linoleja noņemšana | m2 | 70,00 |
| 13. | Būvgružu savākšana un utlizācija | m3 | 3,50 |
| 14. | Alumīnija torņa noma | kpl | 1,00 |
| 2.Apdares darbi |  |  |  |
| Griesti |  |  |  |
| 1. | Griestu attīrīšana un sagatavošana | m2 | 66,73 |
| 2. | Griestu gruntēšana | m2 | 66,73 |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l | 13,35 |
| 4. | Griestu apmešana un izlīdzināšana, b=20mm | m2 | 66,73 |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg | 2 001,90 |
| 6. | palīgmateriāli (vadulas u.c.) | kpl | 1,00 |
| 7. | Griestu gruntēšana | m2 | 66,73 |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l | 13,35 |
| 9. | Griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 66,73 |
| 10. | krāsa | l | 23,36 |
| Sienas |  |  |  |
| 1. | Sienu attīrīšana un sagatavošana | m2 | 147,13 |
| 2. | Sienu gruntēšana | m2 | 147,13 |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l | 29,43 |
| 4. | Sienu apmešana un izlīdzināšana, b=20mm | m2 | 147,13 |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg | 4 413,90 |
| 6. | palīgmateriāli (vadulas u.c.) | kpl | 1,00 |
| 7. | Sienu gruntēšana | m2 | 147,13 |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l | 29,43 |
| 9. | Sienu krāsošana divās kārtās | m2 | 147,13 |
| 10. | krāsa | l | 51,50 |
| Ailas (logi, durvis) |  |  |  |
| 1. | Ailu attīrīšana un sagatavošana | m2 | 20,84 |
| 2. | Ailu gruntēšana | m2 | 20,84 |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l | 4,17 |
| 4. | Ailu apmešana un izlīdzināšana, b=10mm | m2 | 20,84 |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg | 312,60 |
| 6. | palīgmateriāli | kpl | 1,00 |
| 7. | Ailu gruntēšana | m2 | 20,84 |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l | 4,17 |
| 9. | Ailu krāsošana divās kārtās | m2 | 20,84 |
| 10. | krāsa | l | 7,29 |
| 11. | Riģipša kārbas izbūve un apdare (virs PVC durvīm) | kpl | 1,00 |
| 12. | PVC durvju montāža | kpl | 1,00 |
| 13. | Masīvkoka durvju un kleidu montāža | gb | 10,00 |
| Elektromontāžas darbi |  |  |  |
| 1. | Esošo el.instalācijas sakārtošana , štrobējot, lokālu posmu ievietošana kabeļu kanālos | kpl | 1,00 |
| 2. | Saglabāto gaismas ķermeņu montāža | gb | 6,00 |
| 3. | Gaismas z/a slēdžu montāža | gb | 7,00 |
| 4. | Rozešu z/a montāža | gb | 4,00 |
| Grīda |  |  |  |
| 1. | Grīdas sagatavošana, gruntēšana un izlīdzināšana ar Sakret NSP (5mm) | m2 | 70,00 |
| 2. | Grīdas gruntēšana un linoleja ieklāšana | m2 | 70,00 |
| 3. | PVC kājlīstes montāža | t.m | 61,00 |

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2021. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts”

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Sagatavošanas un demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1. | Logu un palodžu nosegšana ar celtniecības plēvi | m2 | 28,00 |  |
| 2. | celtniecības plēve | m2 | 28,00 |  |
| 3. | palīgmateriāli plēves nostiprināšanai | kpl | 1,00 |  |
| 4. | Apkures konvektoru un apkures cauruļvadu nosegšana ar celtniecības plēvi | m2 | 20,00 |  |
| 5. | celtniecības plēve | m2 | 20,00 |  |
| 6. | palīgmateriāli plēves nostiprināšanai | kpl | 1,00 |  |
| 7. | Gaismas ķermeņu noņemšana, saglabājot | gb | 6,00 |  |
| 8. | Avārijas izejas gaismekļa noņemšana, saglabājot | gb | 1,00 |  |
| 9. | Gaismas slēdžu un rozešu demontāža | gb | 11,00 |  |
| 10. | Koka durvju demontāža | gb | 11,00 |  |
| 11. | Kājlīstes noņemšana | t.m | 61,000 |  |
| 12. | Linoleja noņemšana | m2 | 70,00 |  |
| 13. | Būvgružu savākšana un utlizācija | m3 | 3,50 |  |
| 14. | Alumīnija torņa noma | kpl | 1,00 |  |
| 2.Apdares darbi |  |  |  |  |
| Griesti |  |  |  |  |
| 1. | Griestu attīrīšana un sagatavošana | m2 | 66,73 |  |
| 2. | Griestu gruntēšana | m2 | 66,73 |  |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l | 13,35 |  |
| 4. | Griestu apmešana un izlīdzināšana, b=20mm | m2 | 66,73 |  |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg | 2 001,90 |  |
| 6. | palīgmateriāli (vadulas u.c.) | kpl | 1,00 |  |
| 7. | Griestu gruntēšana | m2 | 66,73 |  |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l | 13,35 |  |
| 9. | Griestu krāsošana divās kārtās | m2 | 66,73 |  |
| 10. | krāsa | l | 23,36 |  |
| Sienas |  |  |  |  |
| 1. | Sienu attīrīšana un sagatavošana | m2 | 147,13 |  |
| 2. | Sienu gruntēšana | m2 | 147,13 |  |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l | 29,43 |  |
| 4. | Sienu apmešana un izlīdzināšana, b=20mm | m2 | 147,13 |  |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg | 4 413,90 |  |
| 6. | palīgmateriāli (vadulas u.c.) | kpl | 1,00 |  |
| 7. | Sienu gruntēšana | m2 | 147,13 |  |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l | 29,43 |  |
| 9. | Sienu krāsošana divās kārtās | m2 | 147,13 |  |
| 10. | krāsa | l | 51,50 |  |
| Ailas (logi, durvis) |  |  |  |  |
| 1. | Ailu attīrīšana un sagatavošana | m2 | 20,84 |  |
| 2. | Ailu gruntēšana | m2 | 20,84 |  |
| 3. | būvgrunts Sakret BG | l | 4,17 |  |
| 4. | Ailu apmešana un izlīdzināšana, b=10mm | m2 | 20,84 |  |
| 5. | apmetuma java Sakret CLP+ | kg | 312,60 |  |
| 6. | palīgmateriāli | kpl | 1,00 |  |
| 7. | Ailu gruntēšana | m2 | 20,84 |  |
| 8. | būvgrunts Sakret BG | l | 4,17 |  |
| 9. | Ailu krāsošana divās kārtās | m2 | 20,84 |  |
| 10. | krāsa | l | 7,29 |  |
| 11. | Riģipša kārbas izbūve un apdare (virs PVC durvīm) | kpl | 1,00 |  |
| 12. | PVC durvju montāža | kpl | 1,00 |  |
| 13. | Masīvkoka durvju un kleidu montāža | gb | 10,00 |  |
| Elektromontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1. | Esošo el.instalācijas sakārtošana , štrobējot, lokālu posmu ievietošana kabeļu kanālos | kpl | 1,00 |  |
| 2. | Saglabāto gaismas ķermeņu montāža | gb | 6,00 |  |
| 3. | Gaismas z/a slēdžu montāža | gb | 7,00 |  |
| 4. | Rozešu z/a montāža | gb | 4,00 |  |
| Grīda |  |  |  |  |
| 1. | Grīdas sagatavošana, gruntēšana un izlīdzināšana ar Sakret NSP (5mm) | m2 | 70,00 |  |
| 2. | Grīdas gruntēšana un linoleja ieklāšana | m2 | 70,00 |  |
| 3. | PVC kājlīstes montāža | t.m | 61,00 |  |

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Umurgas pamatskolas 1.stāva gaiteņa remonts” | 1 |  |  |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats

_____________________________________________________________________