LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu”.

Līguma izpildes termiņš – trīs mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Piegādes vieta – Jūras iela 58, Limbaži.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 23.februārim pulksten 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Limbažu pagasta pārvaldē Jūras ielā 58, Limbažos, Limbažu novadā;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu pagasta pārvaldei, Jūras ielā 58, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu (limbazu_pagasts@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 	1.  Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 3 lapām.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

- Piedāvājuma veidlapa.

Iepirkuma “Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Piegādātajam ugunsdrošības sistēmai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

"Objekts":	Administratīvā ēka

"Adrese":	Jūras iela 58, Limbaži

| Konstr. vai darbu veida nosauk. | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| BENTEL J424-8 kontrolpanelis | gab. | 1 |
| BENTEL J400 EXP8 zonu paplašinātājs | gab. | 2 |
| Akumulators 7Ah/12V | gab. | 2 |
| Sirēna AH-03127S | gab. | 5 |
| Dūmu detektors EA-318-2 | gab. | 73 |
| Siltuma detektors NB-323-2 | gab. | 2 |
| Rokas trauksmes poga FP3/RD | gab. | 3 |
| FP3/COVER aizsargstikls | gab. | 3 |
| Kabelis 3x1,5 EUROSAFE | m | 5 |
| Kabelis 1*2*0,8 J-YY | m | 700 |
| Kabelis 2*8/10 ROSSO | m | 150 |
| Kabelis 2*2*0,8 J-Y(st)Y | m | 100 |
| Kabeļu aizsegs 25x16 līm. | m | 50 |
| Kabeļu aizsegs 9x18 līm. | m | 200 |
| palīgmateriāli | kompl. | 1 |

| "Objekts": | Garāža, kurtuve, darbnīca |
| --- | --- |
| "Adrese": | Jūras iela 58, Limbaži |

| BENTEL J408-8 kontrolpanelis | gab. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Akumulators 7Ah/12V | gab. | 2 |
| Sirēna ar lampu AH-03127BS | gab. | 1 |
| Sirēna AH-03127S | gab. | 2 |
| Dūmu detektors EA-318-2 | gab. | 4 |
| Siltuma detektors NB-323-2 | gab. | 12 |
| Rokas trauksmes poga FP3/RD | gab. | 5 |
| FP3/COVER aizsargstikls | gab. | 5 |
| Kabelis 3x1,5 EUROSAFE | m | 10 |
| Kabelis 1*2*0,8 J-YY | m | 200 |
| Kabelis 2*8/10 ROSSO | m | 100 |
| palīgmateriāli | kompl. | 1 |

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2021. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu”.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

"Objekts":	Administratīvā ēka

"Adrese":	Jūras iela 58, Limbaži

| Konstr. vai darbu veida nosauk. | Mērvienība | Daudzums | Piedāvājumi |
| --- | --- | --- | --- |
| BENTEL J424-8 kontrolpanelis | gab. | 1 |  |
| BENTEL J400 EXP8 zonu paplašinātājs | gab. | 2 |  |
| Akumulators 7Ah/12V | gab. | 2 |  |
| Sirēna AH-03127S | gab. | 5 |  |
| Dūmu detektors EA-318-2 | gab. | 73 |  |
| Siltuma detektors NB-323-2 | gab. | 2 |  |
| Rokas trauksmes poga FP3/RD | gab. | 3 |  |
| FP3/COVER aizsargstikls | gab. | 3 |  |
| Kabelis 3x1,5 EUROSAFE | m | 5 |  |
| Kabelis 1*2*0,8 J-YY | m | 700 |  |
| Kabelis 2*8/10 ROSSO | m | 150 |  |
| Kabelis 2*2*0,8 J-Y(st)Y | m | 100 |  |
| Kabeļu aizsegs 25x16 līm. | m | 50 |  |
| Kabeļu aizsegs 9x18 līm. | m | 200 |  |
| palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |

| "Objekts": | Garāža, kurtuve, darbnīca |
| --- | --- |
| "Adrese": | Jūras iela 58, Limbaži |

| Konstr. vai darbu veida nosauk. | Mērvienība | Daudzums | Piedāvājumi |
| --- | --- | --- | --- |
| BENTEL J408-8 kontrolpanelis | gab. | 1 |  |
| Akumulators 7Ah/12V | gab. | 2 |  |
| Sirēna ar lampu AH-03127BS | gab. | 1 |  |
| Sirēna AH-03127S | gab. | 2 |  |
| Dūmu detektors EA-318-2 | gab. | 4 |  |
| Siltuma detektors NB-323-2 | gab. | 12 |  |
| Rokas trauksmes poga FP3/RD | gab. | 5 |  |
| FP3/COVER aizsargstikls | gab. | 5 |  |
| Kabelis 3x1,5 EUROSAFE | m | 10 |  |
| Kabelis 1*2*0,8 J-YY | m | 200 |  |
| Kabelis 2*8/10 ROSSO | m | 100 |  |
| palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |

Piegādātajai ugunsdrošības sistēmai tiks nodrošināta garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Nosaukums | Skaits | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu”. | 1 |  |  |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________

____________________________________________________________________________