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LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

	Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu”.

Līguma izpildes termiņš – trīs mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Piegādes vieta – Jūras iela 58, Limbaži. 
Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
[bookmark: _GoBack]	Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 23.februārim pulksten 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:
1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Limbažu pagasta pārvaldē Jūras ielā 58, Limbažos, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu pagasta pārvaldei, Jūras ielā 58, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (limbazu_pagasts@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.
Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.




Pielikumā: 	1.  Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.
		2. Piedāvājuma veidlapa uz 3 lapām.



Pretendentam iesniedzamie dokumenti:
1. Piedāvājuma veidlapa.



1. 

Iepirkuma “Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu”
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Piegādātajam ugunsdrošības sistēmai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
"Objekts":	Administratīvā ēka
"Adrese":	Jūras iela 58, Limbaži
	Konstr. vai darbu veida nosauk.
	Mērvienība
	Daudzums

	2
	3
	4

	BENTEL J424-8 kontrolpanelis
	gab.
	1

	BENTEL J400 EXP8 zonu paplašinātājs
	gab.
	2

	Akumulators 7Ah/12V
	gab.
	2

	Sirēna AH-03127S
	gab.
	5

	Dūmu detektors EA-318-2
	gab.
	73

	Siltuma detektors NB-323-2
	gab.
	2

	Rokas trauksmes poga FP3/RD
	gab.
	3

	 FP3/COVER aizsargstikls
	gab.
	3

	Kabelis 3x1,5 EUROSAFE
	m
	5

	Kabelis 1*2*0,8 J-YY
	m
	700

	Kabelis 2*8/10 ROSSO
	m
	150

	Kabelis 2*2*0,8 J-Y(st)Y
	m
	100

	Kabeļu aizsegs 25x16 līm.
	m
	50

	Kabeļu aizsegs 9x18 līm.
	m
	200

	palīgmateriāli
	kompl.
	1



	"Objekts":
	Garāža, kurtuve, darbnīca

	"Adrese":
	Jūras iela 58, Limbaži



	BENTEL J408-8 kontrolpanelis
	gab.
	1

	Akumulators 7Ah/12V
	gab.
	2

	Sirēna ar lampu AH-03127BS
	gab.
	1

	Sirēna AH-03127S
	gab.
	2

	Dūmu detektors EA-318-2
	gab.
	4

	Siltuma detektors NB-323-2
	gab.
	12

	Rokas trauksmes poga FP3/RD
	gab.
	5

	 FP3/COVER aizsargstikls
	gab.
	5

	Kabelis 3x1,5 EUROSAFE
	m
	10

	Kabelis 1*2*0,8 J-YY
	m
	200

	Kabelis 2*8/10 ROSSO
	m
	100

	palīgmateriāli
	kompl.
	1









PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2021. Nr.______

	Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu”.


1. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
	Pretendenta nosaukums
vai vārds, uzvārds
	

	Reģistrācijas Nr.
vai personas kods
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Adrese
	

	Tālr., faksa Nr.
	

	Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats
	



Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

2. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
"Objekts":	Administratīvā ēka
"Adrese":	Jūras iela 58, Limbaži
	Konstr. vai darbu veida nosauk.
	Mērvienība
	Daudzums
	Piedāvājumi

	BENTEL J424-8 kontrolpanelis
	gab.
	1
	 

	BENTEL J400 EXP8 zonu paplašinātājs
	gab.
	2
	 

	Akumulators 7Ah/12V
	gab.
	2
	 

	Sirēna AH-03127S
	gab.
	5
	 

	Dūmu detektors EA-318-2
	gab.
	73
	 

	Siltuma detektors NB-323-2
	gab.
	2
	 

	Rokas trauksmes poga FP3/RD
	gab.
	3
	 

	 FP3/COVER aizsargstikls
	gab.
	3
	 

	Kabelis 3x1,5 EUROSAFE
	m
	5
	 

	Kabelis 1*2*0,8 J-YY
	m
	700
	 

	Kabelis 2*8/10 ROSSO
	m
	150
	 

	Kabelis 2*2*0,8 J-Y(st)Y
	m
	100
	 

	Kabeļu aizsegs 25x16 līm.
	m
	50
	 

	Kabeļu aizsegs 9x18 līm.
	m
	200
	 

	palīgmateriāli
	kompl.
	1
	 



	"Objekts":
	Garāža, kurtuve, darbnīca

	"Adrese":
	Jūras iela 58, Limbaži


	Konstr. vai darbu veida nosauk.
	Mērvienība
	Daudzums
	Piedāvājumi

	BENTEL J408-8 kontrolpanelis
	gab.
	1
	 

	Akumulators 7Ah/12V
	gab.
	2
	 

	Sirēna ar lampu AH-03127BS
	gab.
	1
	 

	Sirēna AH-03127S
	gab.
	2
	 

	Dūmu detektors EA-318-2
	gab.
	4
	 

	Siltuma detektors NB-323-2
	gab.
	12
	 

	Rokas trauksmes poga FP3/RD
	gab.
	5
	 

	 FP3/COVER aizsargstikls
	gab.
	5
	 

	Kabelis 3x1,5 EUROSAFE
	m
	10
	 

	Kabelis 1*2*0,8 J-YY
	m
	200
	 

	Kabelis 2*8/10 ROSSO
	m
	100
	 

	palīgmateriāli
	kompl.
	1
	 






Piegādātajai ugunsdrošības sistēmai tiks nodrošināta garantija 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.



3. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Skaits
	Līgumcena, EUR bez PVN
	PVN
	Kopējās izmaksas, EUR bez PVN

	1
	“Par ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu”.
	1
	
	
	






Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________ 

____________________________________________________________________________
